Puławy, dnia 30.09.2015 r.

Nasz znak:

PUBLICZNE ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH

RÓWNOWARTOŚCI KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

- Zamawiający – Grupa Utrzymania i Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji, ul. Kozienicka 15, Góra Puławska, 24-100 Puławy, zaprasza do złożenia oferty na „Wykonanie sieci wodociągowej w ulicy Puławskiej w m. Gołąb”.

- Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:

- Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie sieci wodociągowej z rur wodociągowych ciśnieniowych PE 100 SDR 17 PN 16

ø 90 x 5,4 Na trasie wodociągu przewiduje się zamontowanie 3 zasuw oraz 1 hydrant, zlokalizowanych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót, stanowiący załącznik do

niniejszego Zaproszenia.

Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową

obejmuje także:

a) organizację i zagospodarowanie terenu robót,

b) oznakowanie i zabezpieczenie wykonywanych robót oraz zapewnienie bezpieczeństwa 
    na terenie robót,

c) po zakończeniu robót uporządkowanie terenu.

- Termin wykonania zamówienia:

4 tygodnie od daty podpisania umowy

- Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

- dysponowanie niezbędnymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: kierownikiem budowy (robót budowlanych) posiadającym wymagane odrębnymi przepisami uprawnienia do kierowania budową (robotami budowlanymi) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie żądanych przez Zamawiającego i przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, metodą warunku granicznego spełnia nie/spełnia.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą złożyć wraz z ofertą wykonawcy 
w postępowaniu pod rygorem odrzucenia oferty:

- wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy formularz  ofertowy (wg. załączonego wzoru)

- wykaz osób wraz z oświadczeniem – dotyczy wskazania kierownika budowy

- kosztorys ofertowy

- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo z Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej RP dotyczący Wykonawcy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę)

- podpisany wzór umowy (5 stron)

- pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - jeśli dotyczy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę)

- Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: pisemnie lub faksem (Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania informacji również w formie elektronicznej, jeżeli w ofercie zostanie podany adres e-mail Wykonawcy).

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Zbigniew Polak – tel. (081) 880–60–60, fax.: (081) 880–60–60 
w godz. 7.00 – 15.00 (pn. – pt.).

- Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert

- Opis sposobu przygotowywania ofert:

Oferty (wraz z wymaganymi załącznikami, wskazanymi w niniejszym Zaproszeniu do złożenia oferty)  należy składać w zapieczętowanej kopercie opisanej w następujący sposób:

## Grupa Utrzymania i Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji, ul. Kozienicka 15,

## Góra Puławska, 24 – 100 Puławy

OFERTA NA „Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Puławskiej w m. Gołąb”

„NIE OTWIERAĆ PRZED 15.10.2015, GODZ. 1100”

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Oferty należy składać w siedzibie GUiEWiK  w terminie do dnia 15 października 2015 r. (czwartek), do godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 15 października 2015 r. o godz. 1100, w siedzibie GUiEWiK.

- Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej (pod rygorem odrzucenia oferty):

Wykonawca na podstawie załączonego przedmiaru robót sporządzi kosztorys ofertowy –

załącznik do oferty, określając ceny na wszystkie elementy zamówienia podane w przedmiarze,

według następujących zasad:

a) wszystkie pozycje muszą zawierać cenę jednostkową,

b) cena jednostkowa każdej pozycji kosztorysu ofertowego jest ceną netto,

c) wszystkie wartości pieniężne określone w kosztorysie ofertowym oraz ostateczna cena oferty

muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

d) Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia kosztorysu ofertowego według kolejności

pozycji załączonego przedmiaru i określenia wartości na wszystkie pozycje występujące w

przedmiarze,

e) Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy w taki sposób, że dla każdej pozycji przedmiaru

określi cenę jednostkową i wyliczy wartość pozycji wymnażając cenę jednostkową przez ilość

jednostek przedmiarowych,

f) zabronione jest sporządzanie kosztorysu metodą kalkulacji szczegółowej,

g) nie należy dokonywać zmian kolejności pozycji załączonego przedmiaru, zmian jednostek lub

ilości robót oraz łączyć pozycji przedmiaru.

Cena ofertowa (podana w formularzu oferty) musi uwzględniać doliczony należny

podatek VAT.

- Cena ofertowa obliczona w ww. sposób powinna uwzględniać wskaźniki inflacji oraz wszystkie

roboty niezbędne do prawidłowego, zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i dokumentacją

niniejszego Zaproszenia, zrealizowania zadania.

11) Opis sposobu poprawiania omyłek w ofertach:

Zamawiający poprawi w tekście oferty (formularz oferty i kosztorys ofertowy):

a) oczywiste pomyłki pisarskie

b) oczywiste pomyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych

poprawek

c) inne pomyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentacją zamówienia (np. zmiany

przedmiarowych ilości i ich konsekwencje rachunkowe, zmiany jednostek miary),

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym

Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem

znaczenia tych kryteriów:

Kryterium oceny ofert: Najniższa cena

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:

Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia:

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia.

- Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego Zaproszenia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

1. formularz oferty

2. formularz wykaz osób

3. przedmiar robót

4. wzór umowy

5. projekt budowlany

….……………………………………………

Data i podpis Kierownika Zamawiającego